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	МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПРОХЛАДНЫЙ  КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ   РЕСПУБЛИКИ

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ  ПРОХЛАДНЭ КЪАЛЭ ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР  РЕСПУБЛИКАНЫ  ПРОХЛАДНА  ШАХАРНЫ ОКРУГНУ  ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

	


«26» марта 2026 г.                                                                               ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 293
ПОСТАНОВЛЕНЭ №_______

БЕГИМ №_______
Об определении управляющей организации для управления многоквартирным домом, в отношении которого собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая организация

В соответствии с ч. 17 ст. 161 Жилищного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 20.03.2025 г. № 33-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти», Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.12.2018 г.       № 1616 «Об утверждении Правил определения управляющей организации для управления многоквартирным домом, в отношении которого собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая организация, и внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 г. № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственниками и пользователями помещений в многоквартирных домах и жилых домов», Законом Кабардино-Балкарской Республики от 30.08.2002 г. № 52-РЗ «О правовых актах в Кабардино-Балкарской Республике», постановлением местной администрации городского округа Прохладный КБР от 04.02.2020 г. № 91 «Об утверждении порядка определения управляющей организации для управления многоквартирным домом, в отношении которого собственниками помещений не выбран способ управления таким домом в порядке, установленном жилищным кодексом Российской Федерации, или выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая организация», постановлением местной администрации городского округа Прохладный КБР от 26.02.2025 г. № 189 «О внесении изменений в постановление местной администрации городского округа Прохладный КБР от 12.02.2021 г. № 119 «Об утверждении перечня организаций для управления многоквартирным домом, в отношении которого собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая организация», согласно решению Совета местного самоуправления городского округа Прохладный КБР от 04.05.2017 г. № 13/7 «Об утверждении минимального перечня и стоимости работ и услуг, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса» Уставом городского округа Прохладный КБР, п о с т а н о в л я ю:
1. Определить:

1.1 Управляющую организацию ООО «УК «ЖИЛСТРОЙ»,                             ИНН 0716010264, ОГРН 1140716000446, для управления многоквартирным домом, расположенным на территории городского округа Прохладный КБР, в отношении которых собственниками помещений в многоквартирных домах не выбран способ управления такими домами или выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая организация, согласно Приложению № 1 к настоящему постановлению.  
1.2 Минимальный перечень и стоимость работ и услуг, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирных домах, указанных в Приложении № 2 настоящего постановления.
1.3 Плату за содержание жилого помещения включающую в себя плату за услуги, работы по управлению многоквартирным домом, за содержание и текущий ремонт общего имущества многоквартирного дома в размере          13 (тринадцать) рублей 41 коп., соразмерно доле в праве общей собственности. 
2. Договор управления многоквартирным домом, между управляющей организацией и собственниками помещений в многоквартирном доме, считается заключенным со дня принятия настоящего постановления об определении управляющей организации.
3. МУ «УЖКХ городского округа Прохладный КБР» (Маар Е.Ф.) в течение одного рабочего дня со дня принятия настоящего постановления: 

- направить копию настоящего постановления в Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и жилищному надзору, ресурсоснабжающим организациям, в управляющую организацию ООО «УК «ЖИЛСТРОЙ»;
- обеспечить размещение настоящего постановления в Государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства;

- в течение пяти рабочих дней со дня принятия настоящего постановления обеспечить его размещение на информационных стендах, расположенных в подъездах многоквартирных домов, указанных в Приложении № 1 настоящего постановления. 
4. Признать утратившим силу постановление местной администрации городского округа Прохладный КБР от 19.03.2025 г.  № 270 «Об определении управляющей организации для управления многоквартирным домом, в отношении которого собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая организация».
5. Опубликовать настоящее  постановление в установленном  порядке. 
6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на  первого заместителя главы местной администрации городского округа Прохладный КБР Жижилей С.В. 
7. Настоящее постановление вступает в законную силу со дня его опубликования. 
Глава  местной администрации  
городского округа Прохладный КБР                                               К.В. Кожухов 
Приложение № 1
к постановлению местной администрации

городского округа Прохладный КБР

   от «26» марта 2026 г. № 293
Перечень 
многоквартирных домов, расположенных на территории городского округа Прохладный КБР, в отношении которых собственниками помещений в многоквартирных домах не выбран способ управления такими домами или выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая организация
	№ п/п
	Адрес многоквартирного дома  

	1.
	ул. Боронтова, д. 220


Приложение № 2
к постановлению местной администрации

городского округа Прохладный КБР

   от «26» марта 2026 г. № 293
Минимальный перечень и стоимость работ и услуг, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме 

	Наименование работ и услуг
	Периодичность
	Стоимость на 1 кв. м общей площади

(руб. в месяц)

	ИТОГО:
	13,41

	1. Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов:
	0,39

	проверка соответствия параметров вертикальной планировки территории вокруг здания проектами параметрами. Устранение выявленных нарушений
	1 раз в год

июнь
	0,37

	проверка технического состояния видимых частей конструкций с выявлением: признаков неравномерных осадок фундаментов всех типов; коррозии арматуры, расслаивания, трещин, выпучивания, отклонения от вертикали в домах с бетонными, железобетонными и каменными фундаментами; при выявлении нарушений - разработка контрольных шурфов в местах обнаружения дефектов, детальное обследование и составление плана мероприятий по устранению причин нарушения и восстановлению эксплуатационных свойств конструкций
	2 раза в год

апрель/сентябрь
	0,01

	проверка состояния гидроизоляции фундаментов и систем водоотвода фундамента. При выявлении нарушений - восстановление их работоспособности
	2 раза в год

апрель/сентябрь
	0,01

	2. Работы, выполняемые в зданиях с подвалами:
	0,30

	проверка температурно-влажностного режима подвальных помещений и при выявлении нарушений устранение причин его нарушения;
	1 раз в неделю
	0,09

	проверка состояния помещений подвалов, входов в подвалы и приямков, принятие мер, исключающих подтопление, захламление, загрязнение и загромождение таких помещений, а также мер, обеспечивающих их вентиляцию
	1 раз в неделю
	0,04

	контроль за состоянием дверей подвалов и технических подполий, запорных устройств на них. Устранение выявленных неисправностей.
	1 раз в неделю
	0,17

	3. Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен многоквартирных домов:
	0,07

	выявление отклонений от проектных условий эксплуатации, несанкционированного изменения конструктивного решения признаков потери несущей способности, наличия деформаций, нарушения теплозащитных свойств, гидроизоляции между цокольной частью здания и стенами, неисправности водоотводящих устройств
	1 раз в год

июнь
	0,01

	выявление повреждений в кладке, наличия и характера трещин, выветривания, отклонения от вертикали и выпучивания отдельных участков стен, нарушения связей между отдельными конструкциями в домах
	2 раза в год

апрель/сентябрь
	0,06

	в случае выявления повреждений и нарушений - составление плана мероприятий по инструментальному обследованию стен, восстановлению проектных условий их эксплуатации и его выполнение.
	По мере необходимости;

начало работ не позднее 30 суток
	

	4. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перекрытий и покрытий многоквартирных домов:
	0,17

	выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, выявления прогибов, наличия, характера и величины трещин и колебаний, следов протечек или промерзаний на плитах и на стенах
	2 раза в год

апрель/сентябрь
	0,17

	при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ.
	По мере необходимости;

начало работ не позднее 30 суток
	

	5. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш многоквартирных домов:
	0,61

	проверка кровли на отсутствие протечек
	4 раза в год

апрель, июнь, август, сентябрь
	0,07

	проверка молниезащитных устройств, заземления мачт и другого оборудования, расположенного на крыше
	1 раз в год

май
	0,01

	выявление деформации и повреждений несущих кровельных конструкций, креплений элементов несущих конструкций крыши, водоотводящих устройств и оборудования, слуховых окон, выходов на крыши, ходовых досок и переходных мостиков на чердаках, осадочных и температурных швов, водоприемных воронок внутреннего водостока
	4 раза в год

апрель, июнь, август, сентябрь
	0,06

	проверка состояния ограждений и других элементов на эксплуатируемых крышах
	1 раз в год

май
	0,02

	проверка и при необходимости очистка кровли и водоотводящих устройств от мусора, грязи и наледи, препятствующих стоку дождевых и талых вод
	7 раз в год

сентябрь, ноябрь, декабрь, январь, февраль, март апрель
	0,05

	проверка и при необходимости очистка кровли от скопления снега и наледи
	5 раз в год

ноябрь, декабрь, январь, февраль, март
	0,21

	проверка и при необходимости восстановление антикоррозионного покрытия стальных связей, размещенных на крыше металлических деталей
	1 раз в год

май
	0,01

	при выявлении нарушений, приводящих к протечкам, - незамедлительное их устранение. В остальных случаях - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ
	По мере необходимости;

начало работ не позднее 1 суток
	0,18

	6. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лестниц многоквартирных домов:
	0,13

	выявление деформации и повреждений в несущих конструкциях, надежности крепления ограждений, выбоин и сколов в ступенях; выявление наличия и параметров трещин в сопряжениях маршевых плит с несущими конструкциями, оголения и коррозии арматуры, нарушения связей в отдельных проступях в домах с железобетонными лестницами
	1 раз в год

июль
	0,02

	при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ
	По мере необходимости
	0,11

	7. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов многоквартирных домов:
	0,30

	выявление нарушений отделки фасадов и их отдельных элементов
	2 раза в год

апрель/сентябрь
	0,05

	контроль состояния и восстановление или замена отдельных элементов крылец и зонтов над входами в здание, в подвалы
	2 раза в год

май/октябрь
	0,19

	контроль состояния и восстановление плотности притворов входных дверей, самозакрывающихся устройств (доводчики), ограничителей хода дверей (остановы)
	1 раз в неделю
	0,06

	при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ
	По мере необходимости;

начало работ не позднее 30 суток
	

	8. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания внутренней отделки многоквартирных домов, - проверка состояния внутренней отделки. При наличии угрозы обрушения отделочных слоев или нарушения защитных свойств отделки по отношению к несущим конструкциям и инженерному оборудованию - устранение выявленных нарушений
	2 раза в год

апрель/август
	0,13

	9. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме:
	0,07

	проверка целостности оконных и дверных заполнений, плотности притворов, механической прочности и работоспособности фурнитуры элементов оконных и дверных заполнений в помещениях, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме
	1 раз в неделю
	0,07

	при выявлении нарушений в отопительный период - незамедлительный ремонт. В остальных случаях - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ
	По мере необходимости
	

	10. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления многоквартирных домов:
	0,45

	техническое обслуживание и сезонное управление оборудованием систем вентиляции и дымоудаления, определение работоспособности оборудования и элементов систем
	2 раза в год

апрель/август
	0,38

	контроль состояния, выявление и устранение причин недопустимых вибраций и шума при работе вентиляционной установки
	3 раза в год

февраль, май, октябрь
	0,06

	устранение неплотностей в вентиляционных каналах и шахтах, устранение засоров в каналах, устранение неисправностей шиберов и дроссель-клапанов в вытяжных шахтах, зонтов над шахтами и дефлекторов, замена дефективных вытяжных решеток и их креплений
	2 раза в год

май, сентябрь
	0,01

	при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ
	По мере необходимости;

начало работ не позднее 3 суток
	

	11. Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного) и водоотведения в многоквартирных домах:
	0,47

	Проверка исправности, работоспособности, регулировка постоянного наблюдения (разводящих трубопроводов и оборудования в подвалах и каналах)
	2 раза в год

март, сентябрь
	0,02

	постоянный контроль параметров воды (давления, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров водоснабжения и герметичности систем
	ежедневно
	

	контроль состояния и замена неисправных контрольно-измерительных приборов (манометров, термометров и т.п.)
	1 раз в год

июль
	0,01

	восстановление работоспособности (ремонт, замена) оборудования, водоразборных приборов (смесителей, кранов и т.п.), относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме
	1 раз в год

апрель, май
	0,01

	контроль состояния и незамедлительное восстановление герметичности участков трубопроводов и соединительных элементов в случае их разгерметизации
	Постоянно,

не позднее 1 часа с момента выявления
	0,14

	контроль состояния и восстановление исправности элементов внутренней канализации, канализационных вытяжек, внутреннего водостока, дренажных систем и дворовой канализации
	Постоянно,

не позднее 1 часа с момента выявления
	0,22

	переключение в целях надежной эксплуатации режимов работы внутреннего водостока, гидравлического затвора внутреннего водостока
	2 раза в год

сентябрь, апрель
	0,07

	промывка участков водопровода после выполнения ремонтно-строительных работ на водопроводе
	По мере необходимости;

начало работ не позднее 1 часа
	

	12. Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем горячего водоснабжения и отопления в многоквартирных доме:
	1,12

	проверка исправности, работоспособности, регулировка и техническое обслуживание насосов, запорной арматуры, контрольно-измерительных приборов, автоматических регуляторов и устройств, коллективных (общедомовых) приборов учета, расширительных баков и элементов, скрытых от постоянного наблюдения (разводящих трубопроводов и оборудования на чердаках, в подвалах и каналах)
	Постоянно,

не позднее 1-х суток с момента выявления
	0,22

	постоянный контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения и герметичности систем
	ежедневно
	0,20

	контроль состояния и замена неисправных контрольно-измерительных приборов (манометров, термометров и т.п.)
	1 раз в год
	0,30

	восстановление работоспособности (ремонт, замена) оборудования и отопительных приборов, водоразборных приборов (смесителей, кранов и т.п.), относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме
	Постоянно,

не позднее 1 часа с момента выявления
	0,12

	контроль состояния и незамедлительное восстановление герметичности участков трубопроводов и соединительных элементов в случае их разгерметизации
	Постоянно,

не позднее 1 часа с момента выявления
	0,28

	13. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования в многоквартирном доме:
	0,21

	проверка заземления оболочки электрокабеля, оборудования (насосы, щитовые вентиляторы и др.) и восстановление цепей заземления по результатам проверки
	1 раз в год

июль
	0,01

	проверка и обеспечение работоспособности устройств защитного отключения
	1 раз в год

июль
	0,01

	техническое обслуживание и ремонт силовых и осветительных установок в помещениях общего пользования, систем автоматической пожарной сигнализации, внутреннего противопожарного водопровода, элементов молниезащиты
	1 раз в год

июль
	0,02

	контроль состояния и замена вышедших из строя датчиков, проводки и оборудования пожарной и охранной сигнализации
	1 раз в год

май/ август
	0,16

	снятие показаний с коллективных и индивидуальных приборов учета электроэнергии
	1 раз в месяц
	0,01

	14. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем внутридомового газового оборудования в многоквартирном доме:
	0,11

	организация проверки состояния системы внутридомового газового оборудования и ее отдельных элементов
	1 раз в 3 года (согласно приказу Министерства регионального развития Российской Федерации от 26 июня 2009 года      № 239)
	0,11

	при выявлении нарушений и неисправностей внутридомового газового оборудования, систем вентиляции, способных повлечь скопление газа в помещениях, - организация проведения работ по их устранению
	По мере необходимости;

начало работ не позднее 1 суток
	

	15. Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме:
	1,58

	сухая и влажная уборка тамбуров, лестничных площадок и маршей, пандусов
	1 раз в неделю
	1,14

	влажная протирка подоконников, оконных решеток, перил лестниц, шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств, почтовых ящиков, дверных коробок, полотен дверей, доводчиков, дверных ручек
	1 раз в неделю

в летний период
	0,32

	мытье окон
	1 раз в год

в летний период
	0,02

	проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме
	1 раз в 2 месяца
	0,10

	16. Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации этого дома (далее - придомовая территория), в холодный период года:
	2,10

	очистка крышек люков колодцев и пожарных гидрантов от снега и льда толщиной слоя свыше 5 см
	По мере необходимости;

начало работ не позднее 4 часов после начала снегопада
	0,05

	сдвигание свежевыпавшего снега и очистка придомовой территории от снега, наледи и льда, в том числе в местах, отведенных для стоянки транспорта
	По мере необходимости;

начало работ не позднее 4 часов после начала снегопада
	0,58

	очистка придомовой территории от снега наносного происхождения (или подметание такой территории, свободной от снежного покрова)
	По мере необходимости;

начало работ не позднее 4 часов после начала снегопада
	1,20

	очистка от мусора урн, установленных возле подъездов и на детской площадке, уборка контейнерных площадок
	5 раз в неделю
	0,07

	уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд
	5 раз в неделю
	0,10

	сдвигание снега механизированным способом в местах проезда и стоянки транспортных средств
	По мере необходимости;

начало работ не позднее 4 часов после начала снегопада
	0,10

	17. Работы по содержанию придомовой территории в теплый период года:
	1,82

	подметание и уборка придомовой территории
	5 раз в неделю
	0,61

	очистка от мусора урн, установленных возле подъездов, и на детской площадке уборка контейнерных площадок
	5 раз в неделю
	0,20

	уборка и выкашивание газонов
	1 раз в месяц

май, июнь, июль, август
	0,81

	осмотр и прочистка ливневой канализации
	По мере необходимости;

1 раз в месяц
	

	уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд, очистка металлической решетки и приямка
	1 раза в год
	0,2

	18. Работы по обеспечению требований пожарной безопасности - осмотры и обеспечение работоспособного состояния пожарных лестниц, лазов, проходов, выходов, систем аварийного оповещения, сигнализации, противопожарного водоснабжения
	2 раза в год

март, ноябрь
	0,02

	19. Устранения аварий в соответствии с установленными предельными сроками на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме
	Круглосуточно,

начало работ не позднее 1 часа с момента выявления
	0,12

	20. Обслуживание детской площадки и игрового, спортивного оборудования
	1 раз в год

с зеленой песка в песочнице

май, общий осмотр 1 раз в неделю
	0,04

	21. Услуги по управлению многоквартирным домом
	3,20

	Прием, хранение и передача технической документации на многоквартирный дом и иных связанных с управлением таким домом документов, предусмотренных Правилами содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 13 августа 2006 года № 491, в порядке, установленном Правилами, а также их актуализация и восстановление (при необходимости)
	Постоянно
	

	Сбор, обновление и хранение информации о собственниках и нанимателях помещений в многоквартирном доме, а также о лицах, использующих общее имущество в многоквартирном доме на основании договоров (по решению общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме), включая ведение актуальных списков в электронном виде и (или) на бумажных носителях с учетом требований законодательства Российской Федерации о защите персональных данных
	Постоянно
	

	Подготовка предложений по вопросам содержания и ремонта общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме для их рассмотрения общим собранием собственников помещений в многоквартирном доме
	Постоянно
	

	Организация управляющей организацией рассмотрения общим собранием собственников помещений в многоквартирном доме вопросов, связанных с управлением многоквартирным домом
	Постоянно
	

	Организация оказания услуг и выполнения работ, предусмотренных минимальным перечнем услуг и работ
	Постоянно
	

	Взаимодействие с органами государственной власти и органами местного самоуправления по вопросам, связанным с деятельностью по управлению многоквартирным домом
	Постоянно
	

	Организация и осуществление расчетов за услуги и работы по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, включая услуги и работы по управлению многоквартирным домом (начисление, печать и доставка платежных документов, сбор платежей)
	Постоянно
	

	Аварийно-диспетчерское обслуживание
	Постоянно
	


